| От | Общество с ограниченной ответственностью " СТОМУС", 194291, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.49, тел. +7 (812) 558-92-72, 702-40-07, office@stomus.ru |
| --- | --- |
| Кому | Для клиник пластической хирургии |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Уважаемые господа! Группа компаний «Стомус» предлагает вам приобрести оборудование французской фирмы Acteon для ринопластики на следующих условиях: № Наименование, артикул Перечень компонентов, входящих в поставку Кол-во Стоимость за ед., евро 1. Комплект из ультразвукового генератора для костной хирургии с наконечником с LED подсветкой F 57510 Piezotome Solo базовый блок, 2-х функциональная ножная педаль, 1 держатель бутылок, 1 подставка для наконечника, 2 автоклавируемые стерильные линии и 15 инфузионных перфораторов для одноразового применения, наконечник Piezotome SOLO с LED подсветкой и с кабелем, автоклавируемый динамометрический Piezotom ключ. 1 компл 4 250 евро 2. F87681 Базовый набор насадок для ринопластики Базовый набор насадок доктора Гербо (6 шт.) 1 компл 1 950 евро 3. F87689 Экспертный набор насадок для ринопластики Экспертный набор насадок доктора Гербо (9 шт.) 1 компл 2 520 евро Дополнительное оборудование, запасные части и расходные материалы для дозаказа 4. F12815 Piezotome LED наконечник с кабелем Пьезонаконечник со светом LED и кабелем 1 шт. 1 962 евро 5. F27156 Бокс для стерилизации Бокс для стерилизации с силиконовыми вкладышами 1 шт. 360 евро 6. F87523 Piezotom 2 набор Бокс для стерилизации, пьезонаконечник со светом LED и кабелем, динамометрический ключ М (серый) 1 набор 1 995 евро 7. F57504 Ножная педаль для Piezotome Solo LED Ножная педаль 1 шт. 873 евро 8. F12821 LED кольцо LED кольцо для наконечника F12815 Piezotome LED 1 шт. 98 евро 9. F57350 Динамометрический ключ Динамометрический ключ 1 шт. 129 евро 10. E27113 Держатель Металлический держатель для бутылочки с физраствором 1 шт. 35,70 евро 11. F57370 Линии для помпы Линии для помпы с картриджем, одноразовые. Набор из 10 шт. 1 набор 129 евро 12. F57374 Стерилизуемая линия Стерилизуемая линия с 10 стерильными перфораторами 1 набор 151 евро 13. E57374 стерилизуемая линия Стерилизуемая линия, 1 шт. 1 шт. 119 евро 14. F57372 перфораторы 10 стерильных перфораторов 1 набор 35,10 евро 15. E57353 Клипса Клипса для закрепления стерилизационных линий 1 шт. 3,20 евро 16. F02463 подставка Подставка для наконечника, автоклавируемая, белый силикон 1 шт. 47,50 евро Обращаем Ваше внимание на то, что: счета выставляются по курсу ЦБ РФ на день выставления счета + 3% для региональных клиентов (все, кроме СПб. и Москвы) доставка и страховка включаются в стоимость товара автоматически Гарантия на оборудование составляет 1 год. Гарантии на расходные материалы, в том числе и насадки, нет. По всем вопросам Вы можете обращаться в головной офис ГК «Стомус» в Санкт-Петербурге –тел. +7 (812) 702-40-07. С уважением, Руководитель отдела продаж ООО «Стомус» Анисимова Наталья +7-921-095-49-77 Natalia.Anisimova@stomus.ru